## Slide 1: Kombinerede løsninger
WSD - Wavin Water Solution Day 2014
Ph. d. hydrolog Jan Jeppesen

## Slide 2: Tilpasning til klimaændringer
Fremtidig nedbør bliver kraftigere
Eksisterende kloakkapacitet er utilstrækkelig
Behov for større afledningskapacitet

## Slide 3: Tilpasning til rekreative behov
Behov for tilbageholdelse og synliggørelse ved LAR
Vandet har en værdi: afledning = værditab!
Kilde: Bascon / metopos

## Slide 4: Tiltag til klimatilpasning
Åbne render
Større kloakker
LAR, afkobling
LAR, delvis afkobling
Tiltag som overvejes
Tiltag som ikke overvejes

## Slide 5: Batter LAR noget ?
Kræver forståelse af:
1. Den koblede effekt mellem LAR-tilbageholdelse og afledning / opstuvning i kloakken
2. Feedback fra nedsivning / grundvandsspejlet
Modellering fremmer forståelsen!
Målsætning: Opfyldelse af fremtidigt serviceniveau

## Slide 6
Unsaturated zone
Saturated zone
Snow storage
Surface Storage
PRECIPITATION
EVAPOTRANSPIRATION
Snow
Rain
Storm runoff from impervious areas
INFILTRATION
Overland flow from pervious areas
Sewer
Green roof
Rainwater tank
Infiltration trench
Swale-trench system
Permeable pavements
LID-modules
Rainfall-runoff module
MODFLOW
Foundation drainage
Leaky sewer pipes
LID process
Ny LAR-model (VTU-projekt)

## Slide 7: Simpelt beregningseksempel på LAR-effekt
T=2 år
A=100 m2
L fas = 5 m3 (ML)

## Slide 8: Faskine med droslet afledning til kloak
T=10 år
A=100 m2
L fas = 5 m3 (ML)
Qdrn = 1 L/s/ha (h>0,25 m)

## Slide 9: Faskine
T=2 yr
Faskine -> kloak
T=10 yr
T>20 yr
Wadi-faskine (MR-system)
T~20 yr
Grønt tag -> faskine - > kloak
Regntank -> faskine - > kloak
T>20 yr
Simple beregningseksempler på LAR-effekt

## Slide 10: Avanceret anvendelse: Modellering af LAR-bydele
Formål:
Er LAR-effekt signifikant mht. service-niveauet?
(Belysning af afledte effekter ved nedsivning)
Metode (modellering / opskalering):
  Modellering af LAR fra matrikel til kloakopland
  Simulering af opstuvninger v. MIKE-URBAN
  ->Evaluér service-niveau

## Slide 11: Effekt på grundvandsspejlet ved koblede løsninger
LAR-scenarie 1
-nedsivning ved faskiner
(afkobling)
LAR-scenarie 2
-regnvandstank før nedsivning

## Slide 12: Effekt på afstrømning i kloakopland
Uden LAR
Med LAR
Afstrømning i et kloakopland
Qmax kloak

## Slide 13: MIKE-URBAN pipeflow simulering (opstuvningsstatistik; 1990-2010 )
Service-niveau for afløbssystemet
  H > kælderniveau (1,5 mut); T> 2 år (små cirkler)
  H > terræn niveau T > 10 år (store cirkler)
Kilde: Vandcenter Syd
Kilde: Vandcenter Syd

## Slide 14: Opsamling
  Vi har et værktøj til at regne på koblede LAR-elementer integreret med vandkredsløbet
  Vi kan kvantificere og opskalere LAR-effekten til kloakoplande ift. de forskellige regn-domæner!
  Delvis afkobling ved LAR har et undervurderet potentiale:
    Droslet afledning øger kapaciteten i LAR-anlægget
    Mindre nedsivning muliggør anvendelse i tættere by
    Sikrer en fleksibel balance mellem tilbageholdelse og afledning

## Slide 15: Hvis LAR skal fremmes… (?)
Værdi-sætning af den hydrauliske og rekreative LAR-effekt
Økonomisk incitament så LAR vælges til:
  vandafledningsafgift der afspejler regnvandsudledningen
  delvis tilbagebetaling, hvis delvis afkobling
  skattefradrag ift. den reelle samfundsøkonomiske klima-værdi
Kommune/forsyning skal anvise og godkende løsninger

## Slide 16: Tak for opmærksomheden  Jan Jeppesen email: jaje@alectia.com tlf: 27138033
Follow ALECTIA
www.linkedin.com/company/alectia www.alectia.com